Приложение 2 к изменениям, которые вносятся в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Березники» на период

до 2025 года, утвержденную решением Березниковской городской Думы от 26.04.2011

№ 171

Таблица 117

**СВОДНЫЙ**

**перечень мероприятий**

**по развитию систем коммунальной инфраструктуры**

**г. Березники на период до 2025 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Всего,  млн руб. |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |
| Реконструкция системы теплоснабжения | 966,36 |
| Левобережный район - ОАО "ТГК-9" | 356,80 |
| Разработка ТЭО ликвидации ТЭЦ-4 | 0,00 |
| Диспетчеризация, установка узлов учета, регуляторов давления, внедрение АСКУТ | 54,78 |
| Строительство сети подкачивающих насосных станций | 265,52 |
| Оснащение отдельных групп насосных установок бойлерных ТЭЦ частотно-регулируемыми приводами | 36,50 |
| Правобережная часть города - ООО "НОВОГОР-Прикамье" | 609,56 |
| Реконструкция и расширение существующей котельной 168 Гкал/ч до суммарной тепловой нагрузки 197 Гкал/ч | 35,20 |
| Реконструкция тепловых сетей | 508,62 |
| Внедрение АСКУТ, установка узлов учета, регуляторов температуры и др. | 44,81 |
| Реконструкция ЦТП | 19,42 |
| Реконструкция сетей п. Нартовка | 1,51 |
| Новое строительство объектов системы теплоснабжения | 13 240,55 |
| 1. Источник | 11 575,73 |
| Левый берег - ОАО "ТГК-9" | 11 500,00 |
| БФ ООО "НОВОГОР-Прикамье" | 75,73 |
| 2. Тепловые сети | 1 664,82 |
| Магистральный трубопровод Левый берег - ОАО "ТГК-9" | 1 060,25 |
| Жилищное строительство - БФ ООО "НОВОГОР-Прикамье" | 591,67 |
| Строительство подводящих тепловых сетей | 591,67 |
| Административно-общественные здания - БФ ООО "НОВОГОР-Прикамье" | 12,90 |
| Строительство подводящих тепловых сетей | 12,90 |
| Итого по теплоснабжению | 14 206,91 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |
| Реконструкция системы водоснабжения | 1 476,26 |
| 1. Жилая зона | 571,29 |
| Левобережный район | 240,42 |
| Реконструкция сетей водоснабжения | 240,42 |
| Правобережный район | 330,87 |
| Реконструкция сетей водоснабжения | 330,87 |
| 2. Производственные объекты | 904,97 |
| Новое строительство объектов системы водоснабжения | 588,57448 |
| 1. Жилая зона | 256,52333 |
| Левобережный район | 103,15 |
| Инженерное обеспечение системой водоснабжения нового строительства | 103,15 |
| Правобережный район | 153,37333 |
| Инженерное обеспечение системой водоснабжения нового строительства | 153,37333 |
| 2. Производственные объекты | 332,05115 |
| Итого по водоснабжению | 2 064,83448 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |
| Реконструкция системы водоотведения | 2 154,41 |
| 1. Жилая зона | 683,94 |
| Левобережный район | 331,73 |
| Правобережный район | 352,21 |
| Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники | 352,21 |
| 2. Производственные объекты | 1 470,47 |
| Новое строительство объектов системы водоотведения | 771,94 |
| 1. Жилая зона | 744,90 |
| Левобережный район | 270,30 |
| Инженерное обеспечение системой водоотведения нового строительства | 270,30 |
| Правобережный район | 474,60 |
| 2. Производственные объекты | 27,04 |
| Итого по водоотведению | 2 926,35 |
| УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТБО |  |
| Реконструкция объектов утилизации (захоронения) ТБО | 46,58 |
| Рекультивация свалок | 40,02 |
| Приобретение машин и оборудования | 6,56 |
| Новое строительство объектов утилизации (захоронения) ТБО | 241,61 |
| Строительство полигона ТБО, приобретение оборудования | 135,50 |
| Приобретение оборудования для переработки, строительство объектов сортировки и хранения вторсырья | 106,11 |
| Итого по утилизации (захоронению) ТБО | 288,19 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |
| Реконструкция системы электроснабжения | 2 348,46 |
| 1. Генерирующие мощности | 2 129,23 |
| 1.1. БТЭЦ-10 ОАО "ТГК-9" | 103,77 |
| 1.2. БТЭЦ-2 ОАО "ТГК-9" | 1 352,31 |
| 1.3. БТЭЦ-4 ОАО "ТГК-9" | 673,15 |
| 2. Электрические сети | 219,23 |
| 2.1. БФ ООО "НОВОГОР-Прикамье" | 219,23 |
| Мероприятия, входящие в Инвестиционные программы развития, утвержденные Минградом на 2009-2010 годы | 10,35 |
| Мероприятия, входящие в Инвестиционную программу развития, утвержденную Минградом на 2011 год | 99,18 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 109,70 |
| Новое строительство объектов системы электроснабжения | 48,56 |
| 1. Электрические сети | 48,56 |
| 1.1. БФ ООО "НОВОГОР-Прикамье" | 48,56 |
| Мероприятия, входящие в Инвестиционные программы развития, утверждённые Минградом на 2009-2010 годы | 48,56 |
| Итого по электроснабжению | 2 397,02 |
| ИТОГО по Программе | 21 883,30448 |
| реконструкция | 6 992,07 |
| новое строительство | 14 891,23448 |