МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2020							№ 561

О проведении ежегодных осмотров общего имущества многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Березники»

В целях обеспечения сохранности, эксплуатационной надежности и безопасности жилищного фонда, выявления дефектных участков конструктивных элементов, инженерных систем жилых домов и элементов благоустройства придомовых территорий, установления объемов работ по текущему ремонту и подготовке жилищного фонда к эксплуатации и упорядочения проведения ежегодных осмотров общего имущества в многоквартирных жилых домах

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Рекомендовать лицам и организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами                             на территории муниципального образования «Город Березники»:

1.1.организовывать проведение ежегодных осмотров общего имущества многоквартирных домов в соответствии с Правилами                   и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170;

1.2.результаты ежегодных осмотров общего имущества многоквартирных домов оформлять актом сезонного (весеннего/осеннего) осмотра общего имущества многоквартирного дома по форме согласно приложению к настоящему постановлению;

1.3.на основании выполненных ежегодных осмотров общего имущества многоквартирных домов, разрабатывать перечень работ             и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии                         с постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290                           «О минимальном перечне работ и услуг, необходимых                               для обеспечения надлежащего содержания общего имущества                        в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», исходя из потребностей каждого многоквартирного дома.

2.Управлению городского хозяйства администрации города организовать уведомление лиц и организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами,                             о необходимости проведения ежегодных осмотров общего имущества многоквартирных домов, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также                в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

3.Официально опубликовать настоящее постановление                          в официальном печатном издании – газете «Два берега Камы»                     и разместить его полный текст, состоящий из настоящего постановления и приложения, указанного в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постановления, на Официальном портале правовой информации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в официальном печатном издании.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Шанина В.П.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | С.П.Дьяков |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

администрации города

от 28.04.2020 № 561

ФОРМА

(рекомендуемая)

АКТ

сезонного (весеннего/осеннего) осмотра общего имущества многоквартирного дома

_____________________                                          «_______» _______20_____г.

(место составления)

Адрес: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(полный адрес многоквартирного дома)

По состоянию:

весенний осмотр на «_______» ____ 20___г.

осенний осмотр на «_______» ____ 20___г.

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК, др.)

________________________________     __________________________________

(должность)	                                               (фамилия, инициалы)

________________________________     __________________________________

(должность)	                                               (фамилия, инициалы)

________________________________     __________________________________

(должность)	                                               (фамилия, инициалы)

Представителей организации - исполнителя коммунальных услуг:

________________________________     __________________________________

(должность)	                                               (фамилия, инициалы)

________________________________     __________________________________

(должность)	                                               (фамилия, инициалы)

________________________________     __________________________________

(должность)	                                               (фамилия, инициалы)

Представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

________________________________     __________________________________

(должность)	                                               (фамилия, инициалы)

________________________________     __________________________________

(должность)	                                               (фамилия, инициалы)

________________________________     __________________________________

(должность)	                                               (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1.Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию__________________________________________

Срок службы здания____________________________________________________

Материал стен_________________________________________________________

Вид и тип фундамента__________________________________________________

Вид и тип кровли______________________________________________________

Число этажей__________________________________________________________

Количество подъездов__________________________________________________

Количество квартир____________________________________________________

Количество _______________________________________________________ шт. Общая площадь дома ______________________________________________ кв.м. Общая площадь жилых помещений __________________________________ кв.м. Наличие подвала (технического подвала/ технического подполья _____________

Наличие технического этажа (между этажами) ___________________________ Наличие мансарды _____________________________________________________

Наличие чердака (технического чердака) __________________________________

Наличие цокольного этажа ______________________________________________

Общий физический износ многоквартирного дома ________________________% Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества, ____

Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_______________________________________________________ кв.м.

Принадлежность к памятнику архитектуры_________________________________

2.Результаты осмотра

| № п/п | Элементы | Единица измерения | Количество | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Весенний осмотр | Осенний осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) | Объем ремонтных работ | Включено в план подготовки к отопительному сезону | Выполнение плана подготовки к отопительному сезону |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выше отметки чердачного перекрытия |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кровельное покрытие | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | свесы | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | желоба | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | защитные ограждения | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Крыша |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стропильная система | пог.м. | х |  |  |  |  |  |
|  | мауэрлат | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | выходы на чердак | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | чердачные продухи | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | слуховые окна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | устройства защиты вентканалов и дымоходов от осадков | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | наружный водосток | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | водоотводящие лотки и отводы от здания | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наружные конструкции и оборудование |
|  | Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цоколь | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | отмостка | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | приямки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | крыльца | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружные стены | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Колонны и столбы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасад | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | архитектурная отделка | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | плиты балконов и лоджий | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | ограждение балконов и лоджий | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | подъездные козырьки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | межпанельные швы | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарные лестницы | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | эркеры | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дверные заполнения | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | оконные заполнения | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | подвальные окна | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности) | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внутренние конструкции и оборудование |
|  | Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | междуэтажные | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | подвальные | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | чердачные | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние стены | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Балки (ригели) перекрытий и покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестницы | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Тамбурные двери | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Остекление в местах общего пользования | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мусоропроводы | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | загрузочные клапаны мусоропроводов | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний водосток | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Почтовые ящики | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Печи, очаги |
|  | Печи | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонные очаги | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Противорадиационное убежище |
|  | система управления вентиляцией | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | электродвигатели | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | ручной привод | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | фильтры | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | двери | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | воздухозаборник | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляция | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | канализация | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | освещение | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительное оборудование | компл |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Центральное отопление |
|  | отопительные приборы мест общего пользования | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог.м |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог.м |  |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловые пункты | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляция трубопроводов | пог.м |  |  |  |  |  |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Горячее водоснабжение |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог.м |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог.м |  |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Холодное водоснабжение |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог.м |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог.м |  |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Система водоотведения (канализация) |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог.м |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог.м |  |  |  |  |  |  |
|  | ливневая канализация | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрооборудование |
|  | вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ) | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | щит распределительный этажный | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | светильники | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | выключатели | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | розетки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |  |

3.Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке

к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Выводы и принятые решения | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей |  |  | 1 раз в год |
| 2 | Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования |  |  | 1 раз в год |
| 3 | Осмотр (проверка/) дымоходов и вентканалов |  |  |  |
| 4 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  |  |  |
| 5 | Периодические освидетельствования лифтового оборудования |  |  |  |
| 6 | Диагностическая экспертиза лифтового оборудования |  |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности |  |  |  |
| 8 | Проведение строительно-технической экспертизы |  |  |  |

Приложения к акту:

а)результаты инструментального контроля (в случае применения)

б)результаты лабораторных испытаний (в случае проведения);

в)результаты исследований (в случае выполнения) ;

г)заключения экспертов проектно-изыскательских

и специализированных организаций (в случае проведения);

д)фотоматериалы;

е)др.

Члены комиссии:

________________________________     __________________________________

(должность)	                                               (фамилия, инициалы)

________________________________     __________________________________

(должность)	                                               (фамилия, инициалы)

________________________________     __________________________________

(должность)	                                               (фамилия, инициалы)

________________________________     __________________________________

(должность)	                                               (фамилия, инициалы)

________________________________     __________________________________

(должность)	                                               (фамилия, инициалы)

________________________________     __________________________________

(должность)	                                               (фамилия, инициалы)

________________________________     __________________________________

(должность)	                                               (фамилия, инициалы)

«_________» ______ 20______г.