МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2023	№ 01-02-69

О внесении изменений в пункт 3 нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованных систем водоотведения на территории города Березники, утвержденных постановлением администрации города от 08.06.2021 № 01-02-679

В целях актуализации муниципального правового акта Администрации города Березники, рассмотрев обращение общества               с ограниченной ответственностью «СТОК» от 09.01.2023 № 03,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в пункт 3 нормативов состава сточных вод                 для объектов абонентов централизованных систем водоотведения              на территории города Березники, утвержденных постановлением администрации города от 08.06.2021 № 01-02-679, изменения, изложив его в следующей редакции:

«3.Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения левобережной части города Березники, эксплуатируемой ООО «Сток»:

| № п/п | Наименование вещества | Норматив состава сточных вод (Hc), мг/дм3 (мг О2/дм3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Аммоний-ион | 14,890 |
| 2. | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | 0,53 |
| 3. | БПК (биологическое потребление кислорода) полн. | - |
| 4. | Ванадий | 0,001 |
| 5. | Взвешенные вещества | 84,85 |
| 6. | Железо | - |
| 7. | Калий | 1328, 432 |
| 8. | Кальций | 4508,475 |
| 9. | Карбамид (мочевина) | 80,000 |
| 10. | Магний | 64,000 |
| 11. | Марганец | - |
| 12. | Медь | - |
| 13. | N-Метилдиэтаноламин | 0,100 |
| 14. | Натрий | 4994,218 |
| 15. | Нефтепродукты | 0,330 |
| 16. | Никель | 0,032 |
| 17. | Нитрат-анион | 264,000 |
| 18. | Нитрит-анион | - |
| 19. | Сульфат-анион | 964,000 |
| 20. | Сухой остаток | 37073,939 |
| 21. | Титан | 0,010 |
| 22. | Фосфаты (по Р) | 0,530 |
| 23. | Хлорид-анион | 1000,000 |
| 24. | ХПК (химическое потребление кислорода) | 30,000 |
| 25. | Хром трехвалентный | 0,010 |
| 26. | Хром шестивалентный | 0,015 |
| 27. | Цинк | 0,12 |

».

2.Официально опубликовать настоящее постановление                        в официальном печатном издании – газете «Два берега Камы»                      и разместить его на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в официальном печатном издании.

| И.о.главы города Березники – главы администрации города Березники | О.В.Мизин |
| --- | --- |