## Приложение 4
Приложение 4
к постановлению администрации города
от 26.06.2023 № 01-02-956
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации города от 20.12.2018 № 3113
Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера, в том числе значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов Концессионного соглашения
№ | Наименование показателя | Ед. изм. | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год | 8-й год | 9-й год | 10-й год | 11-й год | 12-й год | 13-й год | 14-й год | 15-й год | 16-й год | 17-й год | 18-й год
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Показатели качества и надежности
1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | р./км | 2.07 | 2.1 | 2.12 | 2.1389 | 2.153 | 2.1432 | 2.1432 | 2.1239 | 2.1188 | 2.1189 | 2.1189 | 2.1189 | 2.1191 | 2.1168 | 2.1168 | 2.1167 | 2.1161 | 2.1057
2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы* | % | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.5 | 83.5 | 83.4 | 83.4 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.2 | 83.2 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | 82.8 | 82.8 | 82.8
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 167.94 | 167.94 | 167.94 | 167.94 | 167.44 | 167.14 | 166.84 | 166.54 | 166.24 | 166.24 | 166.24 | 166.24 | 166.24 | 166.24 | 166.24 | 166.24 | 166.24 | 166.24
2 | Отношение величины потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5.25 | 5.25 | 5.04 | 4.91 | 4.7836 | 4.7175 | 4.6598 | 4.5958 | 4.5318 | 4.4677 | 4.4037 | 4.3396 | 4.2756 | 4.1475 | 3.9981 | 3.934 | 3.806 | 3.2661
3 | Величина балансовых потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | тыс.Гкал | 245.97 | 245.97 | 236.29 | 230.19 | 224.09 | 220.99 | 218.29 | 215.29 | 212.29 | 209.29 | 206.29 | 203.29 | 200.29 | 194.29 | 187.29 | 184.29 | 178.29 | 153