МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2023	№ 01-02-1357

О внесении изменений в постановление администрации города Березники от 06.03.2023 № 01-02-329 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Город Березники» Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов и о проведении проверок готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов»

В целях актуализации муниципального правового акта Администрации города Березники

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся                        в постановление администрации города Березники от 06.03.2023                 № 01-02-329 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования                «Город Березники» Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов и о проведении проверок готовности                        к отопительному периоду 2023-2024 годов» (далее – изменения).

2.Официально опубликовать настоящее постановление                         в официальном печатном издании – газете «Два берега Камы»                      и разместить его полный текст, состоящий из настоящего постановления и изменений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в официальном печатном издании, за исключением пунктов 1 - 4 изменений, которые вступают в силу со дня, следующего за днем официального опубликования настоящего постановления в официальном печатном издании,                        и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.06.2023.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | А.А.Казаченко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Березники

от 24.08.2023	№ 01-02-1357

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся

в постановление администрации города Березники

от 06.03.2023 № 01-02-329 «О подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Город Березники» Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов

и о проведении проверок готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов»

1.В подпункте 7.2 пункта 7 слова «акта готовности систем теплопотребления объектов к отопительному периоду 2023-2024 годов» заменить словами «акта проверки и осмотра технической готовности теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2023-2024 годов».

2.В подпункте 8.2 пункта 8 слова «акта готовности систем теплопотребления объектов к отопительному периоду 2023-2024 годов» заменить словами «акта проверки и осмотра технической готовности теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2023-2024 годов».

3.В подпункте 9.2 пункта 9 слова «акта готовности систем теплопотребления объектов к отопительному периоду 2023-2024 годов» заменить словами «акта проверки и осмотра технической готовности теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2023-2024 годов».

4.Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 06.03.2023 № 01-02-329

УТВЕРЖДАЮ

_________________________________________

(наименование организации)

_________________________________________

_________________________________________

(должность, Ф.И.О. (последнее – при наличии), подпись, место печати)

_________________________________________

(дата)

АКТ

проверки и осмотра технической готовности теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2023-2024 годов

Дата оформления «____» ________20___ г.

Потребитель тепловой энергии:

| Наименование: |  | ______________________________ ______________________________ ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| Юридический адрес: |  | ______________________________ |
| Телефон: |  | ______________________________ |
| Номер договора: |  | ______________________________ |

Объект:

| Наименование: |  | ______________________________ ______________________________ ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| Адрес: |  | ______________________________ |
| Назначение: |  | ______________________________ |

Настоящий акт составлен представителем теплоснабжающей организации:_____________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. (последнее – при наличии), номер удостоверения)

в присутствии представителя потребителя тепловой энергии:

______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О. (последнее – при наличии)

о том, что «____» ________ 20___ г. в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 (далее – ПТЭТЭ), проведены проверка и  осмотр теплопотребляющей энергоустановки объекта                на предмет технической готовности и оценки исполнения рекомендаций по подготовке объекта к отопительному периоду              2023-2024 годов, расположенной по адресу:

____________________________________________________________

По итогам проверки и осмотра составлен перечень замечаний                    по исполнению мероприятий (рекомендаций) по подготовке                           к отопительному периоду 2023-2024 годов:

| № п/п | Мероприятия (рекомендации) | Ссылка на нормативный документ | Замечание обнаружено | Комментарий | Дата выдачи замечания | Дата устранения замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Назначение ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (далее – ответственное лицо) | Пункт 2.1.2 подраздела 2.1 и пункт 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 ПТЭТЭ; пункт 228 раздела V приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» |  |  |  |  |
| 2. | Наличие у ответственного лица удостоверения о проверке знаний ПТЭТЭ | Пункт 2.3.20 подраздела 2.3 раздела 2 ПТЭТЭ |  |  |  |  |
| 3. | Наличие электрического освещения в тепловых пунктах и по пути следования к ним | Пункт 6.1.36 подраздела 6.1 раздела 6 ПТЭТЭ |  |  |  |  |
| 4. | Отсутствие мусора, загромождений в тепловых пунктах и по пути следования к ним | Пункт 2.2.1 подраздела 2.2 раздела 2 ПТЭТЭ; пункт 2.1.4 подраздела 2.1 раздела 2 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97, утвержденных Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 03.04.1997 |  |  |  |  |
| 5. | Промывка внутренних систем отопления и оборудования тепловых пунктов | Пункт 9.2.9 подраздела 9.2 и пункт 9.3.22 подраздела 9.3 раздела 9 ПТЭТЭ |  |  |  |  |
| 6. | Дезинфекция систем теплопотребления | Пункты 9.2.9 и 9.2.10 подраздела 9.2 раздела 9 ПТЭТЭ |  |  |  |  |
| 7. | Гидравлические испытания (опрессовка) | Пункты 6.2.11 - 6.2.13 подраздела 6.2 раздела 6, пункт 9.1.59 подраздела 9.1 и пункты 9.2.12, 9.2.13 подраздела 9.2 раздела 9, пункты 10.1.12 и 10.1.13 подраздела 10.1 раздела 10 ПТЭТЭ |  |  |  |  |
| 8. | Наличие рекомендованного теплоснабжающей организацией дроссельного устройства и его опломбирование | Пункт 9.1.17 подраздела 9.1 и пункт 9.3.25 подраздела 9.3 раздела 9; подраздел 11.5 раздела 11 ПТЭТЭ |  |  |  |  |
| 9. | Наличие автоматического регулятора температуры горячего водоснабжения | Пункт 9.5.1 подраздела 9.5 раздела 9 ПТЭТЭ |  |  |  |  |
| 10. | Наличие регулятора давления горячего водоснабжения | Пункт 9.5.2 подраздела 9.5 раздела 9 ПТЭТЭ |  |  |  |  |
| 11. | Наличие оборудования от аварийного повышения давления в теплоносителе (предохранительный клапан) | Пункт 9.1.1 подраздела 9.1 раздела 9 ПТЭТЭ |  |  |  |  |
| 12. | Наличие принципиальной схемы теплового пункта, соответствие схемы теплопотребления, номеров и обозначений арматуры, оборудования оперативным схемам трубопроводов; покраска трубопроводов | Пункт 2.4.3 подраздела 2.4 и пункты 2.8.1, 2.8.3 подраздела 2.8 раздела 2, подразделы 9.15 и 9.16 раздела 9 ПТЭТЭ |  |  |  |  |
| 13. | Обеспеченность тепловых пунктов контрольно-измерительными приборами (средствами измерений) | Подраздел 2.9 раздела 2, пункты 9.1.45 - 9.1.47 подраздела 9.1 раздела 9 ПТЭТЭ |  |  |  |  |
| 14. | Наличие в тепловых пунктах, ввод в эксплуатацию, поверка приборов тепловой энергии (теплосчетчиков, счетчиков тепловой энергии) в целях коммерческого учета тепловой энергии | Пункт 9.1.43 подраздела 9.1 раздела 9 ПТЭТЭ; пункты 14, 17 и 73 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 |  |  |  |  |
| 15. | Наличие/отсутствие: перемычек между подающими и обратными трубопроводами; водоразборных вентилей К | Пункт 9.1.32 подраздела 9.1 и пункт 9.5.11 подраздела 9.5 раздела 9, подраздел 11.5 раздела 11 ПТЭТЭ |  |  |  |  |
| 16. | Наличие герметизации на вводах трубопроводов тепловых сетей | Пункт 3.2.1 подраздела 3.2 раздела 3, пункт 6.1.6 подраздела 6.1 раздела 6 ПТЭТЭ; пункты 4.1.1 и 4.1.11 подраздела 4.1, подпункт 4.2.1.7 пункта 4.2.1 подраздела 4.2, подпункты 4.10.2.1 и 4.10.2.8 пункта 4.10.2 подраздела 4.10 раздела IV Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 |  |  |  |  |
| 17. | Наличие тепловой изоляции трубопроводов, оборудования | Пункт 6.1.31 подраздела 6.1 раздела 6, пункт 9.1.39 подраздела 9.1, пункт 9.3.7 подраздела 9.3, пункт 9.5.4 подраздела 9.5, пункты 9.12 и 9.13 раздела 9 ПТЭТЭ |  |  |  |  |
| 18. | Наличие технического паспорта теплового пункта | Пункт 2.8.1 подраздела 2.8 раздела 2, пункт 9.1.5 подраздела 9.1 раздела 9 ПТЭТЭ |  |  |  |  |
| 19. | Наличие проекта тепловых энергоустановок (системы теплопотребления) | Пункт 2.4.3 подраздела 2.4 и пункт 2.8.1 подраздела 2.8 раздела 2 ПТЭТЭ |  |  |  |  |
| 20. | Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель | Подпункт 14 пункта 16 раздела IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 |  |  |  |  |
| 21. | Наличие и состояние автоматического регулятора температуры отопительного оборудования | Пункт 9.4.13 подраздела 9.4 раздела 9, пункт 10.1.8 подраздела 10.1 раздела 10, подраздел 11.5 раздела 11 ПТЭТЭ |  |  |  |  |
| 22. | Устройства для механической очистки от взвешенных частиц (грязевики, фильтры) | Пункты 9.1.22 и 9.1.23 подраздела 9.1 раздела 9 ПТЭТЭ |  |  |  |  |
| 23. | Обратный клапан на системе горячего водоснабжения | Пункт 9.1.36 подраздела 9.1 раздела 9 ПТЭТЭ |  |  |  |  |
| 24. | Запорная арматура (проверка исправности) | Пункт 9.3.22 подраздела 9.3 раздела 9, пункт 11.5 раздела 11 ПТЭТЭ |  |  |  |  |
| 25. | Индивидуальные рекомендации |  |  |  |  |  |

Заключение:__________________________________________________

Подписи:

| Сотрудник | Должность | Представитель | Подпись | Дата подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплоснабжающая организация |  |  |
|  |  | Потребитель тепловой энергии |  |  |

».

5.В составе комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Город Березники» Пермского края к эксплуатации                    в осенне-зимний период 2023-2024 годов и по проведению               проверок готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, утвержденном постановлением администрации города Березники от 06.03.2023 № 01-02-329 «О подготовке              объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Город Березники» Пермского края                  к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов                           и о проведении проверок готовности к отопительному периоду            2023-2024 годов» (далее – Комиссия):

5.1.вывести из состава Комиссии:

5.1.1.Зуйкина Илью Сергеевича;

5.1.2.Курочкину Ольгу Борисовну;

5.1.3.Устюгову Татьяну Геннадьевну;

5.2.ввести в состав Комиссии:

5.2.1.Никонорову Екатерину Александровну, заведующего отделом по вопросам технической эксплуатации жилищного фонда управления городского хозяйства администрации города Березники,              в качестве члена Комиссии;

5.2.2.Пономарева Владимира Александровича, исполнительного директора по коммунальной инфраструктуре муниципального унитарного предприятия «Водоканал г. Березники», в качестве члена Комиссии.