МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2023	№ 01-02-1690

О внесении изменений в Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Березники» Пермского края на период до 2036 года, утвержденную постановлением администрации города Березники от 10.02.2022 № 01-02-218

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                       в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011                    № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые изменения в Схему водоснабжения                   и водоотведения муниципального образования «Город Березники» Пермского края на период до 2036 года, утвержденную постановлением администрации города Березники от 10.02.2022                   № 01-02-218 (далее – изменения).

2.Официально опубликовать настоящее постановление                         в официальном печатном издании – газете «Два берега Камы»                        и разместить его полный текст, состоящий из настоящего постановления и изменений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в официальном печатном издании.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | А.А.Казаченко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Березники

от 26.10.2023	№ 01-02-1690

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования

«Город Березники» Пермского края на период до 2036 года, утвержденную постановлением

администрации города Березники от 10.02.2022 № 01-02-218

1.В главе 1:

1.1.в подразделе 1.4.3 раздела 1.4 слова

«Повышение надёжности работы сооружений

В данном разделе предполагается реализация следующих мероприятий:

2022-2036 гг.:

реконструкция сетей водоснабжения г. Березники с использованием современных материалов с поэтапным достижением нормативных показателей перекладки 4-5 %;

создание автоматизированной системы мониторинга работы сети и управлении насосными станциями                         и диспетчеризации данных с приборов учёта воды со скважин на водозаборах «Усолка», «Извер», насосных станций второго и третьего подъёма, разводящей сети, в диктующих точках;

водозабор «Усолка» – ввод в эксплуатацию и обустройство 2 новых скважин 4/6, 4/7;

строительство резервуара на станции 2-го подъёма водозабора «Усолка» (ПСД, СМР);

диспетчеризация насосной станции второго подъёма и скважин на водозаборе «Извер»;

организация системы контроля за режимом водоснабжения при эксплуатации сетей с установкой приборов учёта;

реконструкция магистрального водовода «Усолка», протяженностью 4,7 км (ПСД, СМР);

Далее приведены пояснения по основным мероприятиям этого направления.»

заменить словами

«Повышение надёжности работы сооружений

В данном разделе предполагается реализация следующих мероприятий:

2022-2036 годы:

реконструкция сетей водоснабжения г. Березники с использованием современных материалов с поэтапным достижением нормативных показателей перекладки – 4-5 %;

создание автоматизированной системы мониторинга работы сети и управления насосными станциями                        и диспетчеризации данных с приборов учёта воды со скважин на водозаборах «Усолка», «Извер», насосных станций второго и третьего подъёма, разводящей сети, в диктующих точках;

диспетчеризация насосной станции второго подъёма и скважин на водозаборе «Извер»;

организация системы контроля за режимом водоснабжения при эксплуатации сетей с установкой приборов учёта;

реконструкция магистрального водовода «Усолка», протяженностью 4,7 км (ПСД, СМР).

Далее приведены пояснения по основным мероприятиям этого направления.»;

1.2.в разделе 1.6:

1.2.1.подраздел 1.6.1 изложить в следующей редакции:

«1.6.1.Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объёме. В связи с этим на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии, при обосновании инвестиций, определяется предварительная (расчётная) стоимость строительства или реконструкции. Проекта на этой стадии ещё нет, поэтому она составляется по предельно укрупнённым показателям.

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем обеспечивается поэтапная её детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Объёмы капитальных вложений для строительства сетей и сооружений водоснабжения были посчитаны                   по нормативным ценам строительства, а также объектам-аналогам:

НЦС 81-02-14-2021. Сборник № 14 – «Сети водоснабжения и канализации»;

НЦС 81-02-13-2021. Сборник № 13 – «Наружные тепловые сети» (для расчёта сетей горячего водоснабжения);

НЦС 81-02-19-2021. Сборник № 19 – «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения муниципального образования «Город Березники» Пермского края – 901,3160 млн руб., в том числе в рамках реализации Концессионного соглашения и привлечения платы Концедента.»;

1.2.2.таблицу 39 подраздела 1.6.2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 39.Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию

объектов централизованного водоснабжения муниципального образования «Город Березники»

Пермского края (тыс.руб., без НДС)

| № п/п | Краткое описание, технические параметры мероприятий | Всего капитальных вложений, тыс.руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1.Мероприятия по строительству и реконструкции головных объектов водоснабжения и объектов на сетях (водозаборные сооружения, насосные станции, резервуары и т.д.) |
| 1.1. | Реконструкция ВНС | 25 000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 7 000 | 8 000 | 10 000 |  |  |  |
| 1.2. | Создание автоматизированной системы мониторинга работы разводящей сети и насосных станций (диктующие точки, диспетчеризация, телеметрия, ПУВ, автоматизированные ВРК) | 89 221 |  | 4 049 | 18 183 | 62 189 |  |  | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Модернизация (приобретение и установка) насосных агрегатов на НС-1го подъема водозаборов «Усолка», «Извер» | 8 006 |  | 1 345 |  | 698 |  | 1 163 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 | 800 | 800 |
| 1.4. | Строительство скважины в с. Романово | 2 223 |  |  |  | 2 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт скважины № 50284 с обустройством зоны санитарной охраны в д. Белая Пашня | 2 455 |  |  | 2 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Обустройство зоны санитарной охраны (ЗСО) скважины № 50285 в д. Белая Пашня | 532 |  |  | 532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Устройство зоны санитарной охраны (ЗСО) скважины № 4517 в с. Пыскор | 563 |  |  | 563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Устройство зоны санитарной охраны скважины № 1/09 в с. Романово | 951 |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Организация водоснабжения п. Вогулка | 1 187 |  | 1 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Строительство водозаборной скважины в п. Орел | 1 425 |  | 174 | 1 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 131 563 | 0 | 6 755 | 23 935 | 65 110 | 0 | 1 163 | 800 | 1 800 | 1 000 | 1 800 | 8 000 | 8 800 | 10 000 | 800 | 800 | 800 |
| Группа 2.Мероприятия по строительству и реконструкции сетей водоснабжения для повышения надежности системы |
| 2.1. | Вынос сети Ду200 мм по улице Железнодорожная из-под пятна предполагаемого провала L=635 м, D=225 мм (ПСД, СМР) | 3 996 |  | 3 996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция водовода по ул. Юбилейная от ул. Мира до ул. Свердлова, L=692 м, D=500мм (ПСД, СМР) | 50 562 |  | 1 230 | 49 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Реконструкция водовода Ду400 мм по ул. Гражданская от 1 до 40 дома, L=440 м, D=400 мм (СМР) | 8 363 |  | 0 | 8 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Реконструкция водовода Ду400 мм проходящего от 1 до 172 дома по ул. Хользунова, L=2560 м, D=315 мм (СМР) | 31 007 |  | 0 | 31 007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Реконструкция водовода по ул. Набережная, L= 980 м, D=300 мм (ПСД, СМР) | 37 832 |  |  | 1 299 | 36 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Реконструкция сетей водоснабжения в г. Усолье (ПСД, СМР) | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 2.7. | Реконструкция и перекладка аварийных сетей водоснабжения (ПСД, СМР) | 84 970 |  | 2 822 |  |  | 4 474 |  | 17 264 |  |  |  | 8 239 | 21 088 |  | 13 237 | 7 647 | 10 199 |
| 2.8. | Реконструкция водовода «Усолка» от железной дороги до автомобильной дороги Кунгур-Соликамск, протяженностью 4,7 км, D800 мм (СМР) | 131 010 |  |  |  |  | 17 069 | 25 387 | 12 411 | 9 419 | 18 299 | 15 439 |  |  | 6 739 | 10 374 | 8 292 | 7 581 |
| 2.9. | Реконструкция сети водоснабжения м-н «К» от ул. Мира, 110 до ул. Свердлова, 158, L=1260 м, D=500 мм | 47 748 |  |  |  | 47 748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Реконструкция сети водоснабжения от насосной ст. № 10 по ул. Черепанова, L=841 м, D=300 мм | 27 240 |  |  |  | 27 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Реконструкция сетей водоснабжения от насосной станции № 18 до ул. Мира, L=83 м, D=200 мм | 1 816 |  |  |  | 1 816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Реконструкция сети водоснабжения по ул. Мира, дом 80, L=108 м, D=200 мм | 1 505 |  |  |  | 1 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Реконструкция водопроводной сети 2 655 м от пересечения автомобильных дорог Кунгур-Соликамск и Березники БПКРУ-4 по ул. Хользунова до ул. Ленвенская | 2 089 |  |  |  | 2 089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Реконструкция водопроводной сети, протяженностью 733,22 м, расположенной по адресу: ул. Ивана Дощеникова, ул. Прикамская, ул. Вологодская, L=605 м, D=325 мм | 23 054 |  |  |  | 23 054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Реконструкция сети водоснабжения по ул. Юбилейной и П. Коммуны, L=63,5 м, D=200 мм | 2 610 |  |  |  | 2 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Строительство сети водоснабжения по ул. Ермака от ул. Л. Толстого до ул. Гражданская, L=200 м, D=100 мм | 4 712 |  |  |  | 4 712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Реконструкция сети водоснабжения в п. Н-Зырянка, L=643 м, D=100 мм | 9 446 |  |  |  | 9 446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 470 960 | 0 | 8 048 | 90 001 | 156 753 | 21 543 | 25 387 | 29 675 | 9 419 | 18 299 | 15 439 | 9 239 | 21 588 | 7 239 | 24 111 | 16 439 | 17 780 |
| Группа 3.Мероприятия по строительству и реконструкции сетей водоснабжения в целях подключения перспективных потребителей |
| 3.1. | Строительство сетей водоснабжения в д. Суханово для многодетных семей | 57 764 | 9 958 | 7 768 | 38 |  |  |  |  |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3.2. | Строительство сетей водоснабжения в д. Шарапы для многодетных семей | 46 809 |  | 4 732 | 2 077 |  |  |  |  |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3.3. | Строительство участков водопровода в районе Нартовка муниципального образования «Город Березники», L=1240 м, D=100 мм | 22 940 |  |  |  | 11 100 | 11 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Строительство участков водопровода в районе Зырянка муниципального образования «Город Березники», L=749 м, D=100 мм | 13 857 |  |  |  |  | 13 857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Строительство участков водопровода в районе Чупино муниципального образования «Город Березники», D=100 мм | 5 833 |  |  | 833 |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Строительство участков водопровода в районе Пермяково муниципального образования «Город Березники», D=100 мм | 8 181 |  |  |  | 1 514 | 6 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Строительство участков водопровода в районе Дурино муниципального образования «Город Березники», L=969 м, D=110 мм | 7 448 |  |  | 2 900 | 4 548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Строительство водопровода в с. Пыскор (1 очередь), L=6105 м | 68 045 |  |  |  | 68 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 230 877 | 9 958 | 12 500 | 5 848 | 85 207 | 37 364 |  |  |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  | Итого | 833 400 | 9 958 | 27 303 | 119 784 | 307 070 | 58 907 | 26 550 | 30 475 | 11 219 | 29 299 | 27 239 | 27 239 | 40 388 | 27 239 | 34 911 | 27 239 | 28 580 |

».

2.В главе 2:

2.1.в разделе 2.4:

2.1.1.таблицу 64 подраздела 2.4.2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 64.Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

муниципального образования «Город Березники» Пермского края

| № п/п | Наименование проекта | Период реализации (годы) | Краткое описание технических параметров проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Группа 1.Реконструкция и (или) модернизация сетей водоотведения |
| 1 | Реконструкция и перекладка аварийных канализационных сетей | 2023-2036 | Сети водоотведения |
|  | Группа 2.Новое строительство сетей водоотведения |
| 1 | Строительство сетей водоотведения в районе Суханово | 2030-2036 | Сети водоотведения |
| 2 | Строительство сетей водоотведения в районе Шарапы | 2030-2036 | Сети водоотведения |
| 3 | Строительство сетей водоотведения в п Николаев Посад с реконструкцией КНС № 6 | 2023-2024 | Сети водоотведения |
|  | Группа 3.Мероприятия, направленные на повышение надежности работы сооружений |
| 1 | Модернизация (приобретение и монтаж насосного оборудования на ГНС ГОС (насос СДВ 2700/26,5) - 1 шт. | 2026 | Здание ГКНС ГКОС |
| 2 | Реконструкция изношенных сетей водоотведения | 2023, 2025-2031, 2033, 2035-2036 | Сети водоотведения |
| 3 | Реконструкция КНС муниципального образования с заменой устаревшего оборудования на менее энергоёмкое | 2023-2027 | Реконструкция КНС |
| 4 | Автоматизация и диспетчеризация КНС с устройством плавных с пусковой установкой приборов учета стоков | 2025-2033 | КНС |
|  | Группа 4.Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |
| 1 | Реконструкция Городских очистных сооружений (ТЭО, ПСД, СМР) | 2026-2036 | Реконструкция Городских очистных сооружений (ТЭО-2026 г., ПСД и СМР - 2027-2036) |
| 2 | Строительство очистных сооружений канализации с. Пыскор | 2026 | Строительство ОСК |
| Производственная программа в сфере водоотведения ООО «СТОК» с 01.01.2022 по 31.12.2026 |
| 1 | Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод |
| 1 | Текущий ремонт | 2022-2026 |  |
| 2 | Капитальный ремонт | 2022-2026 |  |

»;

2.1.2.таблицу 65 подраздела 2.4.3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 65.Технические обоснования основных мероприятий по реализации

схемы водоотведения муниципального образования «Город Березники» Пермского края

| № п/п | Наименование проекта | Период реализации (годы) | Краткое описание технических параметров проекта | Цель проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа 1.Реконструкция и (или) модернизация сетей водоотведения |
| 1 | Реконструкция и перекладка аварийных канализационных сетей | 2023-2036 | Сети водоотведения | Обеспечение повышения надежности работы сооружений |
|  | Группа 2.Новое строительство сетей водоотведения |
| 1 | Строительство сетей водоотведения в районе Суханово | 2030-2036 | Сети водоотведения | Обеспечение подключения новых объектов к централизованным системам водоотведения и улучшение условий проживания населения |
| 2 | Строительство сетей водоотведения в районе Шарапы | 2030-2036 | Сети водоотведения |  |
| 3 | Строительство сетей водоотведения в п. Николаев Посад с реконструкцией КНС № 6 | 2023-2024 | Сети водоотведения |  |
|  | Группа 3.Мероприятия, направленные на повышение надежности работы сооружений |
| 1 | Модернизация (приобретение и монтаж насосного оборудования на ГНС ГОС (насос СДВ 2700/26,5) – 1 шт. | 2026 | Здание ГКНС ГКОС | Обеспечение повышения надежности работы сооружений |
| 2 | Реконструкция изношенных сетей водоотведения | 2023, 2025-2031, 2033, 2035-2036 | Сети водоотведения |  |
| 3 | Реконструкция КНС муниципального образования с заменой устаревшего оборудования на менее энергоёмкое | 2023-2027 | Реконструкция КНС |  |
| 4 | Автоматизация и диспетчеризация КНС с устройством плавных с пусковой установкой приборов учета стоков | 2025-2033 | КНС |  |
|  | Группа 4.Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |
| 1 | Реконструкция Городских очистных сооружений (ТЭО, ПСД, СМР) | 2026-2036 | Реконструкция Городских очистных сооружений (ТЭО-2026 г., ПСД и СМР – 2027-2036) | Обеспечение повышения экологической эффективности |
| 2 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Пыскор | 2026 | Строительство ОСК |  |
| Производственная программа в сфере водоотведения ООО «СТОК» с 01.01.2022 по 31.12.2026 |
| 1 | Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод |
| 1 | Текущий ремонт | 2022-2026 |  | Обеспечение повышения экологической эффективности |

»;

2.1.3.пункт 2.4.4.1 подраздела 2.4.4 изложить в следующей редакции:

«2.4.4.1.Сведения о мероприятиях по строительству, реконструкции и (или) модернизации сетей водоотведения.

Мероприятия по инженерному обеспечению системой водоотведения (нового строительства):

строительство сетей водоотведения в районе Суханово;

строительство сетей водоотведения в районе Шарапы;

строительство сетей водоотведения п Николаев Посад с реконструкцией КНС № 6.»;

2.2.таблицу 68 подраздела 2.5.1 раздела 2.5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 68.Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов

загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий

по охране окружающей среды

| № п/п | Наименование проекта | Период реализации (годы) | Краткое описание технических параметров проекта | Цель проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиционная программа ООО «БВК» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории г. Березники на период 2022-2036 годов |
| 1 | Перечень мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности |
| 1.1 | Реконструкция Городских очистных сооружений (ТЭО, ПСД, СМР) | 2022-2036 | Реконструкция Городских очистных сооружений (ТЭО, ПСД, СМР) | Обеспечить повышение экологической эффективности |
| 1.2 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Пыскор | 2023-2024 | Строительство ОСК | Обеспечить повышение экологической эффективности |
|  | Производственная программа в сфере водоотведения ООО «СТОК» с 01.01.2022 по 31.12.2026 |
| 1 | Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод |
| 1 | Текущий ремонт, в т.ч. | 2022-2026 |  | Обеспечить повышение экологической эффективности |
| 1.1 | Техническое обслуживание станции перекачки | 2022-2026 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт, в т.ч. | 2022-2026 |  | Обеспечить повышение экологической эффективности |
| 2.1 | Капитальный ремонт насосов | 2022-2026 |  |  |
| 2.2 | Ремонт приёмных окон ст. № 2 | 2022-2026 |  |  |
| 2.3 | Ремонт подъёмного оборудования ст. № 2 | 2022-2026 |  |  |
| 2.4. | Ремонт кровли ст. перекачки | 2022-2026 |  |  |
| 2.5 | Замена плит перекрытия на коробе ст. перекачки | 2022-2026 |  |  |
| 2.6 | Замена запорной арматуры | 2022-2026 |  |  |
| 2.7 | Замена воздушных прерывателей на электрические | 2022-2026 |  |  |

»;

2.3.раздел 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6.Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Величина необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованных систем водоотведения выполнена на основании укрупненных сметных нормативов       для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики                                и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Объемы капитальных вложений для реконструкции сетей водоотведения были посчитаны по нормативным ценам строительства НЦС 81-02-14-2021, сборник № 14 – Сети водоснабжения и канализации.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий.                    К таким расходам относятся:

проектно-изыскательские работы;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

приобретение материалов и оборудования;

пусконаладочные работы;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

В качестве источника финансирования проектов по сооружениям системы водоотведения предусматриваются привлечённые средства из разных уровней бюджета, а также собственные (амортизация, нераспределенная прибыль) и заемные средства (долгосрочные и среднесрочные кредиты с льготными процентными ставками).

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованных систем водоотведения муниципального образования «Город Березники» Пермского края представлены в таблице 69.

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоотведения муниципального образования «Город Березники» Пермского края – 643,56385 млн руб., в том числе в рамках реализации Концессионного соглашения и привлечения платы Концедента.

Таблица 69.Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию

объектов централизованного водоотведения муниципального образования «Город Березники» Пермского края

| № п/п | Наимено- вание проекта | Период реализа-ции (годы) | Краткое описание техничес- ких параметров проекта | Цель проекта | Необхо-димые капиталь- ные затраты, тыс.руб. | Величина капитальных вложений в прогнозных ценах по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Группа 1.Реконструкция и (или) модернизация сетей водоотведения |
| 1 | Реконструк-ция самотечного коллектора Ду700 мм по ул. Юбилейной, 129-141 (ПСД, СМР) | 2022-2023 | Сети водоотве-дения | Обеспечить повышение надежности работы сооружений | 6 170 |  | 822 | 5 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструк-ция и перекладка аварийных канализа-ционных сетей (ПСД, СМР) | 2023, 2025-2031, 2033, 2035-2036 | Сети водоотве-дения | Обеспечить повышение надежности работы сооружений | 119 369 |  |  | 6 378 |  | 7 582 | 13 996 | 13 899 | 14 840 | 14 768 | 16 591 | 11 463 |  | 8 170 |  | 6 897 | 4 785 |
| 3 | Реконструк-ция напорного коллектора от камеры переключе-ния до ГОС, L= 992 м, D=700 мм (СМР) | 2022-2023 | Сети водоотве-дения | Обеспечить повышение надежности работы сооружений | 4 303 |  |  | 4 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Группе 1 |  |  |  | 129 842 |  | 822 | 16 029 |  | 7 582 | 13 996 | 13 899 | 14 840 | 14 768 | 16 591 | 11 463 |  | 8 170 |  | 6 897 | 4 785 |
|  | Группа 2.Новое строительство сетей водоотведения |
| 1 | Строитель-ство сетей водоотведе-ния в п Николаев Посад с реконст-рукцией КНС № 6, (ПСД, СМР) | 2023-2024 | Сети водоотве-дения | Строитель-ство новых объектов централизо-ванных систем водоотведе-ния | 21 370 |  |  | 2 820 | 18 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строитель-ство сетей водоотведе-ния в районе Суханово | 2030-2036 | Сети водоотве-дения | Строитель-ство новых объектов централизо-ванных систем водоотведе-ния | 130 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 3 | Строитель-ство сетей водоотведе-ния в районе Шарапы | 2030-2036 | Сети водоотве-дения | Строитель-ство новых объектов централизо-ванных систем водоотведе-ния | 130 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  | Итого по Группе 2 |  |  |  | 281 370 |  |  | 2 820 | 18 550 |  |  |  |  |  | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
|  | Группа 3.Мероприятия, направленные на повышение надежности работы сооружений |
| 1 | Реконструк-ция КНС города с заменой устаревшего насосного оборудова-ния на менее энергоемкое | 2023-2025,2027 | Реконструкция КНС | Обеспечить повышение надежности работы сооружений | 14 912 |  |  | 3 610 | 0 | 5 860 |  | 5 442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Группе 3 |  |  |  | 14 912 |  |  | 3 610 |  | 5 860 |  | 5 442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 4.Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |
| 1 | Реконструк-ция и модерни-зация действую-щих очистных сооружений левого берега, главной канализа-ционной насосной станции | 2022-2024-2026, 2028-2036 | Реконст-рукция Городских очистных сооруже-ний | Обеспечить повышение экологичес-кой эффектив-ности | 143 605 |  | 16 356 |  | 7 205 | 3 855 | 4 973 |  | 8 356 | 16 630 | 16 550 | 16 921 | 11 443 | 13 665 | 11 443 | 9 550 | 6 658 |
| 2 | Строитель-ство очистных сооружений канализации в с. Пыскор (ПСД) | 2026 | Строи-тельство ОСК | Обеспечить повышение экологичес-кой эффектив-ности | 12 655 |  |  |  |  |  | 12 655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Группе 4 |  |  |  | 156 260 |  | 16 356 |  | 7 205 | 3 855 | 17 628 |  | 8 356 | 16 630 | 16 550 | 16 921 | 11 443 | 13 665 | 11 443 | 9 550 | 6 658 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 582 384 |  | 17 178 | 22 459 | 25 755 | 17 297 | 31 624 | 19 341 | 23 196 | 31 398 | 53 141 | 68 384 | 51 443 | 61 835 | 51 443 | 56 447 | 51 443 |
|  | Производственная программа в сфере водоотведения ООО «СТОК» с 01.01.2022 по 31.12.2026 |
| Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод |
| 1 | Текущий ремонт | 2022-2026 |  | Обеспечить повышение экологичес-кой эффектив-ности | 11 467,10 |  | 2 293,42 | 2 293,42 | 2 293,42 | 2 293,42 | 2 293,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое обслужива-ние станции перекачки | 2022-2026 |  |  | 11 467,10 |  | 2 293,42 | 2 293,42 | 2 293,42 | 2 293,42 | 2 293,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капиталь-ный ремонт, в т.ч. | 2022-2026 |  | Обеспечить повышение экологичес-кой эффектив-ности | 48 760,75 |  | 9 752,15 | 9 752,15 | 9 752,15 | 9 752,15 | 9 752,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капиталь-ный ремонт насосов | 2022-2026 |  |  | 6 015,45 |  | 1 203,09 | 1 203,09 | 1 203,09 | 203,09 | 1 203,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт приёмных окон ст. № 2 | 2022-2026 |  |  | 8 333,35 |  | 1 666,67 | 1 666,67 | 1 666,67 | 1 666,67 | 1 666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт подъёмного оборудова-ния ст. № 2 | 2022-2026 |  |  | 4 000,00 |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт кровли ст. перекачки | 2022-2026 |  |  | 6 250,00 |  | 1 250,0 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Замена плит перекрытия на коробе ст. перекачки | 2022-2026 |  |  | 13 333,35 |  | 2 666,67 | 2 666,67 | 2 666,67 | 2 666,67 | 2 666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Замена запорной арматуры | 2022-2026 |  |  | 828,60 |  | 165,72 | 165,72 | 165,72 | 165,72 | 165,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Замена воздушных прерывате-лей на электри-ческие | 2022-2026 |  |  | 10 000,00 |  | 2 000,0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 60 227,85 |  | 12 045,57 | 12 045,57 | 12 045,57 | 12 045,57 | 12 045,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по системе водоотве-дения муници-пального образования «Город Березники» Пермского края |  |  |  | 642 611,85 |  | 29 223,57 | 34 504,57 | 37 800,57 | 29 342,57 | 43 669,57 | 19 341,0 | 23 196,0 | 31 398,0 | 53 141,0 | 68 384,0 | 51 443,0 | 61 835,0 | 51 443,0 | 56 447,0 | 51 443,0 |

».